迎龙数字创意产业园配电室地面工程改造项目询价文件

**委托人：**重庆新汇商实业有限公司

**1.项目名称：**迎龙数字创意产业园配电室地面工程改造项目。

**2.项目地址：**数字创意产业园

**3.工程概况：**对面积约为1400平方米的配电室和发电机房水泥地面进行改造，铺设成环氧地坪漆。

**4.服务类别：**对地面进行找平修补、底漆、中涂两遍、面漆及其他相关工序和质量保证期内的维修保养。

**5.实质性要求和条件：**

（1）资质、资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

⑦本次招标不接受联合体投标。

（2）施工要求：投标人应做好现场保护工作，严禁野蛮施工。若对建筑墙体、天棚等与施工不相关部位造成破坏的或对设施设备造成损坏的，由投标人负责恢复原样并承担费用。

（3）缺陷责任期：24个月，竣工验收合格之日起执行。

（4）质量要求：符合国家的相关质量要求。施工过程中严格执行国家与市（地方）有关的法规和有关规范、规程、标准及强制性标准。

（5）工期要求：2022年08月25日前竣工，超过一天完成罚0.5万元/天。委托人同意延期的，以项目业主确定的延期时间为准。

（6）安全要求：投标人应做好施工期间的安全措施和安全管理，杜绝质量事故和人身伤亡事故的发生，若因投标人在本项目实施期间发生安全事故，所有责任由投标人承担。

**6.报价原则：**本次招标的限价采用总价包干形式。

投标人根据市场行情并结合项目具体情况进行报价（保留两位小数），询价后按中标人所报总价签订合同并作为结算的依据，不因任何因素调整。本项目采用最低投标价法确定中标单位。投标人所报价格不得超过最高限价。

**7.总价最高限价：**人民币70000元。

**8.结算原则：**结算价=投标总价-违约金-索赔额。委托人不再支付其他任何费用。

**9.付款方式及时间：**经采购人竣工验收合格后支付至结算金额的97%；3%的质保金待缺陷责任期满后30日内一次性无息支付。

投标人应在采购人付款前提供等额增值税专用发票、支付申请及其他要求资料，否则不予付款，且采购人不承担任何责任。

**10.投标时间**

（1）标书递交起止时间：2022年8月5日15：00至15：30分

（2）开标时间：2022年8月5日15：30分

（3）投标地点：重庆新汇商实业有限公司会议室

**11.联系方式**

采购人：重庆新汇商实业有限公司

联系人：全老师

电 话：023-62913312

**一、封面格式**

迎龙数字创意产业园配电室地面工程改造项目

**询价文件**

**供应商： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人：** **（签字）**

**年 月 日**

1. **资格审查部分**

1、营业执照复印件（盖公章）

2、生产厂家授权经销相关资料（盖公章）

3、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖单位公章）

年 月 日

附：法定代表人身份证正反面复印件

4、法定代表人授权书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改询价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证正反面复印件。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**二、询价部份**

1、报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 迎龙数字创意产业园配电室地面工程改造项目 |
| 供应商全称 |  |
| 合计报价（大写） | 元（保留两位小数） |
| 合计报价（小写） | 元（保留两位小数） |

供应商： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

年 月 日

2、承诺函

承诺函

采购项目名称： 迎龙数字创意产业园配电室地面工程改造项目

致： 重庆新汇商实业有限公司 ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目询价文件所有要求。

二、我方提交的所有询价文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺成交后按照询价文件要求完成本项目。

四、我方询价报价为单价包干价。即在询价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

五、如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方竞争性询价文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

六、我方承诺：

1、在采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

2、安装人员均为专业人员并购买相关保险同时具有高空作业等相关证件，保证无证上岗情况不发生。安装和调试期间的安全措施和安全管理完成由我方负责，杜绝质量事故和人身伤亡事故的发生，若发生安全事故等情况，所有责任由我方承担。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

3、其他需提交的材料