## 封-2 招标控制价
封-2 | 江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 136,869.30
|  | (大写): | 壹拾叁万陆仟捌佰陆拾玖元叁角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1294.37
(大写): |  |  |  | 壹仟贰佰玖拾肆元叁角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 107361.18
1.1 | D市政工程 | 107361.18
2 | 措施项目费 | 10782.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1294.37
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 6192.59 |  | －
5 | 税金 | 12533.09 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 136,869.30
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 5592.24
2 | 施工组织措施项目 | 5190.2
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1294.37
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 168.62
措施项目费合计=1+2 |  | 10782.44

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 5592.24
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:自行测算、综合考虑 3.其它:自行测算，综合考虑，按项总价包干 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 项 | 1 |  | 5592.24 | 5592.24
2 | 04B002 | 其他技术措施费 | [项目特征] 1.其他技术措施:根据招标文件要求，结合自身施工组织设计自行考虑，满足相关规范要求 2.其他费用:与此项工作有关的所有费用自行测算后，纳入投标标价中，包干使用 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 5592.24
合 计 | [7 empty] | 5592.24

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 市政工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详设计 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 1681 |  | 44.93 | 75527.33
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:详设计说明5.5.3条及设计图 2.填方材料品种:回填土 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:利用现场开挖土方，运距综合考虑 5.回填方式:综合考虑人工及机械 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1505.77 |  | 18.08 | 27224.32
本页小计 | [7 empty] | 102751.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002002 | 余方弃置（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:回填余下土石方、拆除后建渣等全部余方 2.运距:场内运输全包（含二次及多次转运）场外运距1km 3.其它:增运部分按余方弃置全费用另计，余方运输体积=挖方体积-回填方体积(折合天然密实体积)。总体积为正，则为余土外运 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 417.53 |  | 11.04 | 4609.53
本页小计 | [7 empty] | 4609.53
合 计 | [7 empty] | 107361.18

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 1.1 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 4.8 | 3727.21
2 | 1.2 | 安全文明施工费 | 1681 | 77 | 1294.37
3 | 1.3 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.2 | 168.62
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 5190.2

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 6192.59
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12533.09
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11190.26
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1342.83
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 18725.68

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 机械综合工 | 工日 | 12.75 | 120 |  | 1530
2 | 土石方综合工 | 工日 | 175.48 | 114 |  | 20005.28
| 小计 |  |  |  |  | 21535.28
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 826.04 | 1 |  | 826.04
2 | 镀锌铁丝8# | kg | 6.25 | 5.31 |  | 33.19
3 | 草袋 | m2 | 12.5 | 0.95 |  | 11.88
4 | 枕木 | m3 | 0.1 | 1416 |  | 141.6
5 | 水 | m3 | 34.15 | 3.88 |  | 132.49
| 小计 |  |  |  |  | 1145.2
三 | 机械
1 | 回程费 | 元 | 681.95 | 1 |  | 681.95
2 | 本机使用台班费 | 元 | 367.27 | 1 |  | 367.27
3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 225.15 | 1 |  | 225.15
4 | 柴油 | kg | 3574.32 | 7.73 |  | 27629.52
5 | 电 | kW·h | 531.66 | 0.48 |  | 255.2
6 | 机上人工 | 工日 | 128.19 | 86.6 |  | 11101.07
7 | 检修费 | 元 | 4646.69 | 1 |  | 4646.69
8 | 其他费用 | 元 | 115.71 | 1 |  | 115.71
9 | 汽油 | kg | 37.49 | 9.02 |  | 338.14
10 | 汽油 | kg | 20.62 | 9.02 |  | 186
11 | 维护费 | 元 | 10371.52 | 1 |  | 10371.52
12 | 折旧费 | 元 | 13200.58 | 1 |  | 13200.58
13 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.18 | 989.52 |  | 176.43
14 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.54 | 1461.07 |  | 782.55
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 1.18 | 760.72 |  | 897.73
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 1.44 | 1134.45 |  | 1629.18
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.41 | 1341.04 |  | 549.83
18 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.22 | 1426.05 |  | 312.59
19 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.32 | 614.97 |  | 1427.41
20 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 1.58 | 660.59 |  | 1045.91
21 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.39 | 1103.42 |  | 2642.58
22 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 32.03 | 23.93 |  | 766.42
23 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 44.31 | 1206.38 |  | 53460.13
24 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.89 | 484.53 |  | 428.81
25 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 2.21 | 838.3 |  | 1851.13
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--土石方（定额部分） |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.19 | 947.97 |  | 177.27
27 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.08 | 998.66 |  | 75.5
28 | 平板拖车组装载质量(t)40大 | 台班 | 0.9 | 1391.85 |  | 1247.1
29 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 1.24 | 483.03 |  | 599.39
| 小计 |  |  |  |  | 69118.8
| 合计 |  |  |  |  | 91799.28
第 2 页 共 2 页