## 封-2 招标控制价
封-2 | 江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 16,568.80
|  | (大写): | 壹万陆仟伍佰陆拾捌元捌角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 395.71
(大写): |  |  |  | 叁佰玖拾伍元柒角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 13796.91
1.1 | 1基坑与边坡支护 | 11900.92
1.2 | 2拆除工程 | 1895.99
2 | 措施项目费 | 692.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 395.71
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 562.53 |  | －
5 | 税金 | 1517.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 16,568.80
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 692.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 395.71
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 15.23
措施项目费合计=1+2 |  | 692.16

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 04B007 | 其他技术措施费 | [项目特征] 1.其他技术措施:根据招标文件要求，结合自身施工组织设计自行考虑，满足相关规范要求 2.其他费用:与此项工作有关的所有费用自行测算后，纳入投标标价中，包干使用 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 基坑与边坡支护
1 | 050102013001 | 喷播植草(灌木)籽 | [项目特征] 1.基层材料种类规格:挂三维网+网上培土 2.草(灌木)籽种类:草籽 3.养护期:1年 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播 4.覆盖 5.养护 | m2 | 77.9 |  | 8.84 | 688.64
2 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | [项目特征] 1.回填土质要求:外购种植土 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:综合考虑 4.弃土运距:综合考虑 5.其他:在施工中没有产生外购、此项外购种植土应予以扣除 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 7.79 |  | 36.69 | 285.82
本页小计 | [7 empty] | 974.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040305003001 | 浆砌台阶 | [项目特征] 1.部位:护坡人行梯步 2.材料品种、规格:浆砌卵石，预制C20砼块 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 | m3 | 1.56 |  | 652.86 | 1018.46
4 | 04B006 | 格构护坡 | [项目特征] 1.详设计，含主骨架，泄水槽，护肩护脚砌筑， 2.护坡脚手架费用等相关措施费用综合考虑在内 [工作内容] 1.砌筑 2.护坡造型 3.砂浆拌和 | m2 | 100 |  | 99.08 | 9908
| 2 | 拆除工程
1 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | [项目特征] 1.结构形式:综合考虑 2.强度等级:结合现场实际情况综合考虑 3.其它:含场内一次及多次运输，含场外运距1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 16.63 |  | 114.01 | 1895.99
本页小计 | [7 empty] | 12822.45
合 计 | [7 empty] | 13796.91

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.39 | 281.22
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.7 | 395.71
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.31 | 15.23
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 692.16

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 562.53
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1517.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1354.64
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 162.56
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2079.73

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 4.34 | 114 |  | 495.2
2 | 架子综合工 | 工日 | 5.72 | 133 |  | 761.29
3 | 砌筑综合工 | 工日 | 21.81 | 127 |  | 2769.32
4 | 市政综合工 | 工日 | 0.33 | 123 |  | 40.91
5 | 绿化综合工 | 工日 | 2.93 | 126 |  | 369.05
6 | 绿化综合工 | 工日 | 0.59 | 126 |  | 73.91
| 小计 |  |  |  |  | 4509.68
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 45.68 | 1 |  | 45.68
2 | 无纺布 | m2 | 85.38 | 2.16 |  | 184.42
3 | 水泥32.5R | kg | 1942.62 | 0.42 |  | 815.9
4 | 特细砂 | t | 8.29 | 214 |  | 1774.1
5 | 卵石 | t | 21.2 | 120.73 |  | 2559.93
6 | 混凝土块 | m3 | 0.24 | 465.58 |  | 112.58
7 | 混凝土块C20 | m3 | 0.55 | 465.58 |  | 256.07
8 | 喷播保水剂 | kg | 0.31 | 23.27 |  | 7.25
9 | 喷播黏结剂 | kg | 0.11 | 29.91 |  | 3.26
10 | 有机复合肥 | kg | 0.55 | 3.22 |  | 1.76
11 | 种子(综合) | kg | 3.12 | 7.14 |  | 22.25
12 | 水 | m3 | 6.11 | 3.88 |  | 23.7
13 | 水 | t | 1.56 | 3.88 |  | 6.05
14 | 底座 | 个 | 0.25 | 4.87 |  | 1.22
15 | 脚手架钢管φ48 | t | 0.04 | 3896.55 |  | 140.28
16 | 竹脚手板 | m2 | 5.11 | 21.56 |  | 110.17
17 | 钢管脚手架扣件 | 个 | 4.39 | 4.5 |  | 19.76
18 | 安全网 | m2 | 1.38 | 2.52 |  | 3.48
19 | 干混商品砌筑砂浆M7.5 | t | 0.67 | 247.79 |  | 167.21
| 小计 |  |  |  |  | 6255.07
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 12.15 | 1 |  | 12.15
2 | 柴油 | kg | 58.09 | 7.73 |  | 449.04
3 | 电 | kW·h | 8.94 | 0.48 |  | 4.29
4 | 电 | kW·h | 3.72 | 0.48 |  | 1.78
5 | 机上人工 | 工日 | 2.55 | 86.6 |  | 221.25
6 | 机上人工 | 工日 | 1.44 | 86.6 |  | 124.94
7 | 检修费 | 元 | 76.99 | 1 |  | 76.99
8 | 其他费用 | 元 | 9.57 | 1 |  | 9.57
9 | 汽油 | kg | 8.42 | 9.02 |  | 75.93
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--护坡 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
10 | 汽油 | kg | 0.36 | 9.02 |  | 3.27
11 | 维护费 | 元 | 178.67 | 1 |  | 178.67
12 | 折旧费 | 元 | 232.87 | 1 |  | 232.87
13 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0 | 989.52 |  | 1.98
14 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 0.77 | 1206.38 |  | 931.08
15 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.09 | 437.27 |  | 37.47
16 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.06 | 456.87 |  | 27.41
17 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 0.27 | 518.01 |  | 139.14
18 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.11 | 630.75 |  | 70.77
19 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.01 | 483.03 |  | 5.8
20 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.04 | 139.24 |  | 144.52
21 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.07 | 179.7 |  | 11.99
22 | 喷播机综合小 | 台班 | 0.09 | 235.31 |  | 20.17
| 小计 |  |  |  |  | 1390.75
四 | 主材
1 | 种植土 | m3 | 8.18 | 25 |  | 204.49
| 小计 |  |  |  |  | 204.49
| 合计 |  |  |  |  | 12359.99
第 2 页 共 2 页