## 封-2 招标控制价
封-2 | 江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 137,605.00
|  | (大写): | 壹拾叁万柒仟陆佰零伍元整
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3250.82
(大写): |  |  |  | 叁仟贰佰伍拾元捌角贰分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 117060.13
1.1 | 1管道铺设 | 61704.12
1.2 | 2管道附属构筑物 | 55356.01
2 | 措施项目费 | 5661.35
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3250.82
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2283.06 |  | －
5 | 税金 | 12600.46 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 137,605.00
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 174.23
2 | 施工组织措施项目 | 5487.12
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3250.82
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 93.06
措施项目费合计=1+2 |  | 5661.35

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 174.23
1 | 041101007001 | 里脚手架 | [项目特征] 1.脚手架类型:自行测算、综合考虑 2.其他:相关费用投标人自行测算并报价后总价包干计取 [工作内容] 1.施工需要的各种脚手架的搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销或租赁费用等 | 项 | 1 |  | 174.23 | 174.23
2 | 04B005 | 其他技术措施费 | [项目特征] 1.其他技术措施:根据招标文件要求，结合自身施工组织设计自行考虑，满足相关规范要求 2.其他费用:与此项工作有关的所有费用自行测算后，纳入投标标价中，包干使用 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
本页小计 | [7 empty] | 174.23
合 计 | [7 empty] | 174.23

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 管道铺设
1 | 040501002001 | 焊接钢管 DN400 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.输送介质:污水 3.材质及规格、压力等级:焊接钢管 DN400,壁厚9mm 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详设计 6.管道检验及试验要求:按设计要求做闭水、内窥检测、超声波检测，管道焊缝等级≥二级，焊接接头需符合质量验收标准 7.集中防腐运距:综合考虑 8.管道内防腐要求:焊接钢管内防腐采用液体环氧涂料防腐，外壁采用石油沥青防腐。内外壁防腐均在厂内完成 9.回填要求:碎石夹砂（6：4）回填及粗砂回填要求详设计，回填另列 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 7.管道内防腐 8.管道接口 9.垫层及砂石回填碾压 | m | 11.1 |  | 573.75 | 6368.63
本页小计 | [7 empty] | 6368.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040501002002 | 焊接钢管 DN500 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.输送介质:污水 3.材质及规格、压力等级:焊接钢管 DN500,壁厚9mm 4.接口方式:焊接 5.铺设深度:详设计 6.管道检验及试验要求:按设计要求做闭水、内窥检测、超声波检测，管道焊缝等级≥二级，焊接接头需符合质量验收标准 7.集中防腐运距:综合考虑 8.管道内防腐要求:焊接钢管内防腐采用液体环氧涂料防腐，外壁采用石油沥青防腐。内外壁防腐均在厂内完成 9.回填要求:碎石夹砂（6：4）回填及粗砂回填要求详设计，回填另列 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.集中防腐运输 7.管道内防腐 8.管道接口 9.垫层及砂石回填碾压 | m | 23.8 |  | 670.67 | 15961.95
本页小计 | [7 empty] | 15961.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040501004001 | PE钢带增强螺旋波纹管 DN400 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.材质及规格:PE钢带增强螺旋波纹管 DN400,SN≥8kN/m2 3.连接形式:承插橡胶圈连接接口 4.铺设深度:详设计 5.管道检验及试验要求:按设计要求做闭水、内窥检测 6.回填要求:碎石夹砂（6：4）回填及粗砂回填要求详设计，回填另列 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.垫层及砂石回填碾压 | m | 13.54 |  | 235.08 | 3182.98
本页小计 | [7 empty] | 3182.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040501004002 | PE钢带增强螺旋波纹管 DN500 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:详设计 2.材质及规格:PE钢带增强螺旋波纹管 DN500 3.连接形式:承插橡胶圈连接接口 4.铺设深度:详设计 5.管道检验及试验要求:按设计要求做闭水、内窥检测 6.回填要求:碎石夹砂（6：4）回填及粗砂回填要求详设计，回填另列 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 6.垫层及砂石回填碾压 | m | 73.92 |  | 293.91 | 21725.83
5 | 040305001001 | 砂垫层 | [项目特征] 1.部位:管沟回填处 2.材料品种、规格:机制砂 3.厚度:管底基础大于150mm 4.其他:压实度不小于90%，满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 19.87 |  | 209.15 | 4155.81
本页小计 | [7 empty] | 25881.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040103001002 | 三角回填区 | [项目特征] 1.密实度要求:粗砂回填，密实度≥95% 2.填方材料品种:机制砂 3.填方粒径要求:满足设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 14.15 |  | 160.68 | 2273.62
7 | 040103001003 | 主（次）回填区 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及相关规范要求 2.填方材料品种:砂砾石（碎石夹砂6：4） 3.填方粒径要求:最大粒径＜40mm 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 59.88 |  | 134.19 | 8035.3
| 2 | 管道附属构筑物
本页小计 | [7 empty] | 10308.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504001001 | 检查井 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:1.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C30P6混凝土底板，400mm厚C30P6混凝土井身 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.盖板材质、规格:200厚C30钢筋混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:另列 5.踏步材质、规格:球墨铸铁爬梯 6.防渗、防水要求:掺水泥用量8%~10%防水微膨胀剂，满足设计及规范要求 7.防坠网:规格600-800，承重不低于300kg 8.检查井加固混凝土强度:C35混凝土加固 9.钢筋:综合考虑 10.其他:详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 6 |  | 7024.48 | 42146.88
本页小计 | [7 empty] | 42146.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504001002 | 检查井(改造) | [项目特征] 1.其它:井壁开管洞及封堵，井口升降，井底清掏，淤泥装袋，破旧防坠网更换，截水、导流抽排等全部措施 [工作内容] 1.砌筑、勾缝、抹面 2.盖板安装 3.管洞开洞及封堵，井口升降，井底清掏，淤泥装袋堆放，破旧防坠网更换，截水、导流抽排等 | 座 | 3 |  | 1984.97 | 5954.91
3 | 040503002001 | 混凝土支墩 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.其它:模板安拆 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.预制混凝土支墩安装 4.混凝土构件运输 | m3 | 0.92 |  | 1035.45 | 952.61
4 | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | [项目特征] 1.支架材质:L60*8 2.支架形式:详设计 3.预埋件材质及规格:M20*470预埋螺栓 [工作内容] 1.支架制作、安装 | t | 0.088 |  | 7979.06 | 702.16
本页小计 | [7 empty] | 7609.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 041001009001 | 拆除既有井 | [项目特征] 1.结构形式:整体拆除既有检查井，综合考虑 2.规格尺寸:既有检查井，规格尺寸以现场为准综合考虑 3.强度等级:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 座 | 1 |  | 1582.73 | 1582.73
6 | 04B003 | 铺装区不锈钢井盖 | [项目特征] 1.材质采用304不锈钢；2.规格:900*900mm；3.做法详设计 ；4.钢筋混凝土盖板80mm， [工作内容] 1.井框、井盖制作、安装，钢筋制安，混凝土浇筑 | 套 | 4 |  | 587.53 | 2350.12
7 | 04B004 | 检查井盖安装 | [项目特征] 1.检查井统一采用“五防”井盖及井座，人行道最低选用C250类型 2.既有改造井破损井盖更换及新做检查井井盖安装，综合考虑 [工作内容] 1.井框、井盖安拆 | 套 | 5 |  | 333.32 | 1666.6
本页小计 | [7 empty] | 5599.45
合 计 | [7 empty] | 117060.13

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.2 | 2143.24
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 2.67 | 3250.82
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.48 | 93.06
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 5487.12

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 2283.06
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12600.46
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 11250.41
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1350.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 14883.52

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 0.36 | 114 |  | 40.55
2 | 模板综合工 | 工日 | 38.1 | 133 |  | 5067.69
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 2.12 | 133 |  | 282.57
4 | 架子综合工 | 工日 | 0.66 | 133 |  | 88.3
5 | 油漆综合工 | 工日 | 5.14 | 138 |  | 708.75
6 | 管工综合工 | 工日 | 19.91 | 138 |  | 2746.9
7 | 金属制安综合工 | 工日 | 4.5 | 133 |  | 598.07
8 | 电工综合工 | 工日 | 0.92 | 133 |  | 122.87
9 | 市政综合工 | 工日 | 63.53 | 123 |  | 7814.51
10 | 市政综合工 | 工日 | 1.73 | 123 |  | 212.67
11 | 筑路综合工 | 工日 | 5.67 | 123 |  | 697.03
| 小计 |  |  |  |  | 18379.91
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 112.5 | 1 |  | 112.5
2 | 其他材料费 | 元 | 220.8 | 1 |  | 220.8
3 | 型钢综合 | kg | 2.64 | 3.09 |  | 8.16
4 | 不锈钢型材 | kg | 0.33 | 18.57 |  | 6.18
5 | 钢筋 | t | 0.24 | 4585.53 |  | 1082.64
6 | 钢筋Ф 10 以内 | kg | 5.06 | 3.87 |  | 19.57
7 | 镀锌铁丝14# | kg | 0.13 | 5.31 |  | 0.67
8 | 镀锌铁丝φ3.5 | kg | 8.93 | 3.5 |  | 31.26
9 | 角钢综合 | kg | 0.93 | 4.51 |  | 4.18
10 | 钢板综合 | kg | 0.62 | 4.35 |  | 2.68
11 | 中厚钢板δ15以内 | kg | 12.79 | 4.2 |  | 53.71
12 | 塑料薄膜 | m2 | 44.19 | 1.18 |  | 52.14
13 | 编织袋 | 个 | 15.53 | 0.51 |  | 7.92
14 | 棉纱 | kg | 0.33 | 10.04 |  | 3.31
15 | 棉纱线 | kg | 0.11 | 4.82 |  | 0.52
16 | 麻绳 | kg | 0.17 | 7.52 |  | 1.24
17 | 铁钉 | kg | 0.42 | 7.26 |  | 3.05
18 | 六角螺栓综合 | kg | 5.8 | 5.4 |  | 31.32
19 | 304不锈钢带挂钩膨胀螺栓M8×80 | 套 | 24 | 5.8 |  | 139.2
20 | 圆钉综合 | kg | 33.12 | 6.6 |  | 218.57
21 | 砂轮片φ400 | 片 | 0.12 | 18.97 |  | 2.33
22 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.42 | 2.65 |  | 3.77
23 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.63 | 6.37 |  | 144.15
24 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.4 | 6.37 |  | 2.52
25 | 不锈钢焊丝 | kg | 8.61 | 41.59 |  | 358.03
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 支撑钢管及扣件 | kg | 1.7 | 3.87 |  | 6.56
27 | 铁件综合 | kg | 18.12 | 4.39 |  | 79.57
28 | 水泥32.5R | kg | 88.51 | 0.42 |  | 37.18
29 | 特细砂 | t | 0.23 | 214 |  | 49.86
30 | 机制粗砂 | t | 63.63 | 80.24 |  | 5105.27
31 | 砾石5~20 | t | 0.27 | 101.41 |  | 27.66
32 | 砂砾石 | m3 | 76.97 | 96.23 |  | 7406.97
33 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.18 | 471 |  | 84.45
34 | 标准砖240×115×53 | 块 | 207 | 0.47 |  | 97.29
35 | 混凝土块 | m3 | 10.89 | 465.58 |  | 5071.84
36 | 混凝土地模 | m2 | 0.76 | 96.23 |  | 73.54
37 | 预制混凝土构件 | m3 | 1.58 | 778.14 |  | 1226.04
38 | 原木 | m3 | 0.01 | 1835 |  | 15.78
39 | 木材锯材 | m3 | 0.18 | 1655 |  | 295.58
40 | 防锈漆 | kg | 0.02 | 13.94 |  | 0.22
41 | 石油沥青10# | kg | 115.44 | 3.66 |  | 422.52
42 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 0.49 | 13.18 |  | 6.48
43 | 油漆溶剂油 | kg | 0 | 6.9 |  | 0.02
44 | 滑石粉 | kg | 51.31 | 0.68 |  | 34.89
45 | 丙酮清洗剂 | kg | 7.03 | 9.92 |  | 69.73
46 | 脱模剂 | kg | 14.58 | 0.82 |  | 11.95
47 | 氧气 | m3 | 12.46 | 4.87 |  | 60.69
48 | 乙炔气 | kg | 4.16 | 13.27 |  | 55.22
49 | 焊接钢管DN40 | m | 0.03 | 18.73 |  | 0.63
50 | 焊接钢管DN400 | m | 0 | 18.73 |  | 0.06
51 | PE钢带增强螺旋波纹管DN400,SN≥8kN/m2 | m | 13.68 | 211.2 |  | 2888.24
52 | PE钢带增强螺旋波纹管DN500 SN≥8kN/m2 | m | 74.66 | 264.34 |  | 19735.41
53 | 橡胶管D13~50 | m | 1.84 | 6.89 |  | 12.65
54 | 消防水带φ150 | m | 28 | 25.63 |  | 717.64
55 | 铁漏瓢 | 个 | 0.14 | 30 |  | 4.32
56 | 铁污泥桶 | 个 | 0.01 | 180 |  | 0.9
57 | 成品爬梯 | 个 | 40 | 5.54 |  | 221.6
58 | 水 | m3 | 51.73 | 3.88 |  | 200.71
59 | 水 | m3 | 25.25 | 3.88 |  | 97.97
60 | 水 | m3 | 0.06 | 3.88 |  | 0.22
61 | 电 | kW·h | 25.77 | 0.48 |  | 12.37
62 | 煤 | kg | 16.42 | 0.52 |  | 8.54
63 | 复合模板 | m2 | 1.5 | 38.05 |  | 56.9
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
64 | 木模板 | m3 | 1.41 | 1555.75 |  | 2188.01
65 | 脚手架钢管 | kg | 0.18 | 3.62 |  | 0.65
66 | 竹脚手板 | m2 | 0.09 | 21.56 |  | 1.95
67 | 木支撑 | m3 | 0.36 | 1437.1 |  | 521.24
68 | 扣件 | 套 | 0.07 | 4.89 |  | 0.33
69 | 成品八角高强丝防坠网 | 套 | 3 | 60.5 |  | 181.5
70 | 铸铁井盖、井座φ700,C250型球墨铸铁 | 套 | 5 | 274.34 |  | 1371.7
71 | 混凝土膨胀剂 | kg | 867.72 | 1.77 |  | 1535.86
72 | 预拌混凝土C20 | m3 | 0.93 | 354.37 |  | 330.91
73 | 预拌混凝土C30 | m3 | 4.95 | 364 |  | 1802.6
74 | 预拌混凝土C30P6 | m3 | 31.45 | 364 |  | 11449.58
75 | 干混商品砌筑砂浆M5 | t | 0.13 | 283.19 |  | 37.21
76 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 0.09 | 274.34 |  | 23.65
77 | 干混商品抹灰砂浆M10 | t | 0.02 | 274.34 |  | 4.86
78 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 2.73 | 256.64 |  | 700.01
| 小计 |  |  |  |  | 66857.95
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 8.19 | 1 |  | 8.19
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 174.73 | 1 |  | 174.73
3 | 柴油 | kg | 30.86 | 7.73 |  | 238.55
4 | 柴油 | kg | 0.38 | 7.73 |  | 2.93
5 | 柴油 | kg | 43.44 | 7.73 |  | 335.79
6 | 电 | kW·h | 2052.39 | 0.48 |  | 985.15
7 | 电 | kW·h | 10.24 | 0.48 |  | 4.91
8 | 电 | kW·h | 572.24 | 0.48 |  | 274.68
9 | 动力费 | 元 | 0.18 | 1 |  | 0.18
10 | 机上人工 | 工日 | 2.09 | 86.6 |  | 180.77
11 | 机上人工 | 工日 | 0.06 | 86.6 |  | 5.18
12 | 机上人工 | 工日 | 0.83 | 86.6 |  | 71.45
13 | 检修费 | 元 | 83.95 | 1 |  | 83.95
14 | 校验费 | 元 | 11.73 | 1 |  | 11.73
15 | 其他费用 | 元 | 18.1 | 1 |  | 18.1
16 | 汽油 | kg | 11.15 | 9.02 |  | 100.54
17 | 汽油 | kg | 1.5 | 9.02 |  | 13.49
18 | 维护费 | 元 | 249.75 | 1 |  | 249.75
19 | 折旧费 | 元 | 360.65 | 1 |  | 360.65
20 | 有害气体检漏仪量程:0~1000ppm | 台班 | 1.04 | 59.65 |  | 62.3
21 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.04 | 1461.07 |  | 53.91
22 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)18大 | 台班 | 0.17 | 925.1 |  | 161.8
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
23 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 0.14 | 660.59 |  | 92.28
24 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.23 | 1103.42 |  | 254.34
25 | 汽车式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0 | 484.53 |  | 2.08
26 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.27 | 681.24 |  | 184.96
27 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 0.01 | 778.2 |  | 9.65
28 | 门式起重机提升质量(t)10大 | 台班 | 0.07 | 338.42 |  | 22.94
29 | 载重汽车装载质量(t)2中 | 台班 | 0.18 | 337.16 |  | 60.69
30 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 0.3 | 413.54 |  | 124.06
31 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 0.04 | 456.87 |  | 16.9
32 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.31 | 513.69 |  | 159.96
33 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.05 | 483.03 |  | 23.91
34 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小 | 台班 | 0.02 | 145.23 |  | 3.14
35 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.17 | 179.7 |  | 30.96
36 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0 | 179.7 |  | 0.4
37 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 0.02 | 34.79 |  | 0.64
38 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 0.05 | 23.02 |  | 1.07
39 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 2.22 | 20.53 |  | 45.49
40 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 2.13 | 20.28 |  | 43.28
41 | 木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小 | 台班 | 0.08 | 25.55 |  | 2.02
42 | 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 | 台班 | 0.03 | 18.98 |  | 0.64
43 | 剪板机厚度×宽度(mm×mm)40×3100大 | 台班 | 0.03 | 530.18 |  | 14.69
44 | 板料校平机厚度×宽度(mm×mm)16×2000大 | 台班 | 0.03 | 999.46 |  | 27.69
45 | 刨边机加工长度(mm)12000大 | 台班 | 0.03 | 470.26 |  | 14.48
46 | 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 | 台班 | 0.01 | 201.39 |  | 1.25
47 | 型钢矫正机厚度×宽度(mm)60×800小 | 台班 | 0.01 | 171.93 |  | 1.07
48 | 污水泵出口直径(mm)150小 | 台班 | 8 | 130.93 |  | 1047.44
49 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.27 | 45.3 |  | 12.26
50 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 2.02 | 63.83 |  | 128.64
51 | 直流弧焊机容量(kV·A)20小 | 台班 | 2.73 | 56.94 |  | 155.5
52 | 直流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 0.08 | 69.03 |  | 5.47
53 | 电焊条烘干箱容量(cm3)45×35×45小 | 台班 | 0.13 | 15.66 |  | 1.97
54 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.28 | 23.68 |  | 6.51
55 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)6中 | 台班 | 1.03 | 163.73 |  | 168
56 | 内燃空气压缩机排气量(m3/min)6中 | 台班 | 0.3 | 381.17 |  | 114.35
57 | 轴流通风机功率(kw)7.5小 | 台班 | 1.54 | 32.09 |  | 49.4
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--管网及附属 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
58 | 鼓风机能力(m3/min)18小 | 台班 | 0.11 | 37.06 |  | 4.22
59 | 轨道平板车载重(t)10小 | 台班 | 0.07 | 32.14 |  | 2.18
| 小计 |  |  |  |  | 3120.72
四 | 主材
1 | 基础槽(角)钢 | m | 12.42 | 23.1 |  | 286.99
2 | 无溶剂环氧涂料 | kg | 35.09 | 20 |  | 701.89
3 | 普碳钢板卷管DN500，壁厚9mm | m | 24.65 | 503.58 |  | 12415.46
4 | 普碳钢板卷管DN400，壁厚9mm | m | 10.39 | 402.87 |  | 4185.7
5 | 弯头(异径管) | 个 | 2 | 239.3 |  | 478.6
| 小计 |  |  |  |  | 18068.64
| 合计 |  |  |  |  | 106427.22
第 5 页 共 5 页