## 封-2 招标控制价
封-2 | 江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 203,849.05
|  | (大写): | 贰拾万叁仟捌佰肆拾玖元零伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 0
(大写): |  |  |  | 零元整
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 180139.02
1.1 | 1道路拆除工程 | 22738.72
1.2 | 2道路恢复工程 | 157400.3
2 | 措施项目费 | 2432.88
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2610.74 |  | －
5 | 税金 | 18666.41 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 203,849.05
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2432.88
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 103.32
措施项目费合计=1+2 |  | 2432.88

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 04B008 | 其他技术措施费 | [项目特征] 1.其他技术措施:根据招标文件要求，结合自身施工组织设计自行考虑，满足相关规范要求 2.其他费用:与此项工作有关的所有费用自行测算后，纳入投标标价中，包干使用 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 1 | 道路拆除工程
1 | 041001009002 | 拆除检查井 | [项目特征] 1.结构形式:整体拆除既有检查井，综合考虑 2.规格尺寸:既有检查井，规格尺寸以现场为准,综合考虑 3.强度等级:综合考虑 4.其它:建渣场内运输至指定堆放点集中外运，含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 座 | 1 |  | 1815.97 | 1815.97
2 | 041001001001 | 拆除沥青混凝土路面（10cm厚） | [项目特征] 1.部位:沥青混凝土路面 2.材质:沥青混凝土 3.厚度:10cm 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 100 |  | 9.33 | 933
3 | 041001001002 | 拆除沥青混凝土路面（每增加1cm） | [项目特征] 1.部位:沥青混凝土路面 2.材质:沥青混凝土 3.厚度:每增减1cm 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km 5.其它:减少厚度1cm按综合单价进行扣减 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 100 |  | 0.84 | 84
本页小计 | [7 empty] | 2832.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 041001003001 | 拆除水稳层（30cm厚） | [项目特征] 1.材质:水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:30cm厚 3.部位:车行道 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 170 |  | 22.27 | 3785.9
5 | 041001003002 | 拆除水稳层（24cm厚） | [项目特征] 1.材质:水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:24cm厚 3.部位:车行道 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 100 |  | 18.13 | 1813
6 | 041001003003 | 拆除水稳层（20cm厚） | [项目特征] 1.材质:水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:20cm厚 3.部位:车行道 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 270 |  | 15.37 | 4149.9
本页小计 | [7 empty] | 9748.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 041001003004 | 拆除水稳层（15cm厚） | [项目特征] 1.材质:水泥稳定级配碎石基层 2.厚度:15cm厚 3.部位:人行道 4.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 290 |  | 11.53 | 3343.7
8 | 041001001003 | 拆除混泥土路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:24cm 3.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、堆放、二次及多次转运 | m2 | 170 |  | 31.92 | 5426.4
9 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | [项目特征] 1.材质:砼、花岗石路沿石综合考虑 2.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 5 |  | 5.49 | 27.45
10 | 041001002001 | 拆除人行道花岗石 | [项目特征] 1.材质:人行道花岗石 2.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km 3.厚度:60mm厚面层，20mm厚粘接层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 260 |  | 4.73 | 1229.8
本页小计 | [7 empty] | 10027.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 041001002002 | 拆除人行道透水砖 | [项目特征] 1.材质:人行道透水砖 2.弃方运距:场内运输全包（含二次及多次转运），含场外运输1km 3.厚度:60mm厚面层，20mm厚粘接层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 30 |  | 4.32 | 129.6
| 2 | 道路恢复工程
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | [项目特征] 1.部位:路基开挖范围 2.范围:详设计 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 | m2 | 1 |  | 4.7 | 4.7
2 | 040202015001 | 4%水泥稳定碎(砾)石 30cm | [项目特征] 1.材料种类:水泥稳定级配碎石 2.水泥含量:4% 3.厚度:30cm 4.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 100 |  | 108.8 | 10880
本页小计 | [7 empty] | 11014.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040202015002 | 4%水泥稳定碎(砾)石 24cm | [项目特征] 1.材料种类:水泥稳定级配碎石 2.水泥含量:4% 3.厚度:24cm 4.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 170 |  | 87.19 | 14822.3
4 | 040202015003 | 4%水泥稳定碎(砾)石 15cm | [项目特征] 1.材料种类:水泥稳定级配碎石 2.水泥含量:4% 3.厚度:15cm 4.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 290 |  | 54.77 | 15883.3
本页小计 | [7 empty] | 30705.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040202015004 | 5.5%水泥稳定碎(砾)石 20cm | [项目特征] 1.材料种类:水泥稳定级配碎石 2.水泥含量:5.5% 3.厚度:20cm 4.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 100 |  | 69.62 | 6962
6 | 040202015005 | 6%水泥稳定碎(砾)石 20cm | [项目特征] 1.材料种类:水泥稳定级配碎石 2.水泥含量:6% 3.厚度:20cm 4.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 170 |  | 75.66 | 12862.2
7 | 040203006001 | 6cm厚中粒式沥青砼AC-20C | [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青砼AC-20C 2.厚度:6cm 3.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 100 |  | 65.9 | 6590
本页小计 | [7 empty] | 26414.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040203006002 | 4cm厚改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13 | [项目特征] 1.沥青品种:改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13 2.厚度:4cm厚 3.摊铺方式:综合考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 100 |  | 68.99 | 6899
9 | 040203004001 | 改性沥青稀浆封层 | [项目特征] 1.材料品种:改性沥青 2.喷油量:按设计要求 3.厚度:7mm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实 | m2 | 100 |  | 7.19 | 719
10 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:24cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 170 |  | 102.71 | 17460.7
本页小计 | [7 empty] | 25078.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:250*150*60mm透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1：3水泥砂浆 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 30 |  | 61.65 | 1849.5
12 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:600*200*60 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1：3水泥砂浆 3.其它:综合考虑检查井盖板花岗石铺贴 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 260 |  | 237.62 | 61781.2
13 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻灰花岗石150*210*1000mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:详设计，含砼靠背 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 5 |  | 81.86 | 409.3
本页小计 | [7 empty] | 64040
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:C25砼，150*440*1000mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:详设计 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 5 |  | 55.42 | 277.1
本页小计 | [7 empty] | 277.1
合 计 | [7 empty] | 180139.02

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 13.31 | 2329.56
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 0
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人 | 0.59 | 103.32
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 2432.88

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 2610.74
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 18666.41
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 16666.44
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1999.97
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 21277.15

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 2.04 | 114 |  | 233.12
2 | 混凝土综合工 | 工日 | 10.27 | 128 |  | 1314.09
3 | 砌筑综合工 | 工日 | 0.91 | 127 |  | 115.57
4 | 市政综合工 | 工日 | 114.33 | 123 |  | 14062.15
5 | 市政综合工 | 工日 | 0.39 | 123 |  | 48.46
6 | 筑路综合工 | 工日 | 59.11 | 123 |  | 7271.13
7 | 筑路综合工 | 工日 | 2.4 | 123 |  | 295.69
8 | 人工费调整 | 元 | 0.13 | 1 |  | 0.13
| 小计 |  |  |  |  | 23340.34
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1194.79 | 1 |  | 1194.79
2 | 六角空心钢综合 | kg | 4.89 | 4.47 |  | 21.88
3 | 六角空心钢综合 | kg | 0.03 | 4.47 |  | 0.13
4 | 六角空心钢综合 | kg | 1.38 | 4.47 |  | 6.18
5 | 塑料薄膜 | kg | 18.7 | 10.86 |  | 203.08
6 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 3.96 | 25.56 |  | 101.1
7 | 水泥32.5R | kg | 3724.57 | 0.42 |  | 1564.32
8 | 特细砂 | t | 12.89 | 214 |  | 2759.12
9 | 花岗石板600*200*60 | m2 | 265.2 | 196.46 |  | 52101.19
10 | 石油沥青30# | kg | 5.63 | 3.66 |  | 20.59
11 | 石油沥青60~100# | t | 0.1 | 4144.66 |  | 414.47
12 | 柴油 | t | 0.01 | 7730 |  | 46.38
13 | 高压胶皮风管φ25-6P-20m | m | 0.61 | 10.08 |  | 6.16
14 | 水 | m3 | 101.06 | 3.88 |  | 392.12
15 | 水 | m3 | 5.36 | 3.88 |  | 20.8
16 | 混凝土路缘石150*440*1000mm | m | 5.05 | 34.72 |  | 175.34
17 | 花岗石路缘石(成品)150*210*1000 | m | 5.05 | 60.71 |  | 306.59
18 | 透水砖250*150*60mm | m2 | 30.9 | 29.13 |  | 900.12
19 | 中粒式沥青混凝土AC-20 | m3 | 6.06 | 942.48 |  | 5711.43
20 | 材料费调整 | 元 | -0.19 | 1 |  | -0.19
21 | 商品水稳层(压实)5.5% | m3 | 20.4 | 300.97 |  | 6139.79
22 | 商品砼C30 | m3 | 41.62 | 350 |  | 14565.6
23 | 水泥级配碎石稳定层(底基层)4% | m3 | 116.59 | 291.26 |  | 33956.84
24 | 水泥级配碎石稳定层(基层)6% | m3 | 34.68 | 305.16 |  | 10582.95
25 | 沥青玛蹄脂碎石混合料SMA-13 | m3 | 4.04 | 1469.03 |  | 5934.88
| 小计 |  |  |  |  | 137125.66
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 403.71 | 1 |  | 403.71
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
2 | 柴油 | kg | 130.69 | 7.73 |  | 1010.24
3 | 柴油 | kg | 16.83 | 7.73 |  | 130.08
4 | 柴油 | kg | 114.06 | 7.73 |  | 881.66
5 | 电 | kW·h | 218.8 | 0.48 |  | 105.02
6 | 电 | kW·h | 1508.17 | 0.48 |  | 723.92
7 | 机上人工 | 工日 | 12.75 | 86.6 |  | 1104.42
8 | 机上人工 | 工日 | 4.56 | 86.6 |  | 394.64
9 | 检修费 | 元 | 276.64 | 1 |  | 276.64
10 | 机械费调整 | 元 | -0.13 | 1 |  | -0.13
11 | 其他费用 | 元 | 39.92 | 1 |  | 39.92
12 | 汽油 | kg | 3.55 | 9.02 |  | 32
13 | 汽油 | kg | 3.69 | 9.02 |  | 33.27
14 | 维护费 | 元 | 824.92 | 1 |  | 824.92
15 | 折旧费 | 元 | 956.18 | 1 |  | 956.18
16 | 履带式推土机功率(kW)75大 | 台班 | 0 | 853.21 |  | 0.51
17 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.1 | 989.52 |  | 103.11
18 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.11 | 1134.45 |  | 121.73
19 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.24 | 1341.04 |  | 318.77
20 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.13 | 1426.05 |  | 181.25
21 | 轮胎式装载机斗容量(m3)3.5大 | 台班 | 0.04 | 1212.12 |  | 47.27
22 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.47 | 373.4 |  | 175.35
23 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)12大 | 台班 | 0 | 505.54 |  | 0.45
24 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.44 | 614.97 |  | 1500.03
25 | 轮胎压路机工作质量(t)26大 | 台班 | 0.1 | 949.05 |  | 93.01
26 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.2 | 1103.42 |  | 215.17
27 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 27.82 | 12.25 |  | 340.76
28 | 沥青混凝土拌和站生产率(t/h)10大 | 台班 | 0.01 | 1691.2 |  | 21.99
29 | 沥青混凝土摊铺机装载质量(t)8大 | 台班 | 0.15 | 1082.03 |  | 164.47
30 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 0.11 | 518.01 |  | 58.64
31 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.05 | 630.75 |  | 29.83
32 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 1.28 | 838.3 |  | 1072.94
33 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.11 | 947.97 |  | 102.76
34 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.04 | 998.66 |  | 43.74
35 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.12 | 483.03 |  | 58.98
36 | 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小 | 台班 | 5.03 | 170.31 |  | 856.25
37 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.4 | 139.24 |  | 55.13
38 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)3小 | 台班 | 14 | 96.69 |  | 1353.45
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：江南水岸五组团污水管网工程--道路 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
| 小计 |  |  |  |  | 6916.49
| 合计 |  |  |  |  | 167382.49
第 3 页 共 3 页