## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：监控工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 33660.85
1.1 | 安装工程 | 33660.85
2 | 措施项目费 | 1843.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1084.73
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 906.48 |  | －
5 | 税金 | 3670.23 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 40,081.21
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：监控工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1843.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1084.73
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 107.77
措施项目费合计=1+2 |  | 1843.65

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 030507008001 | 半球式摄像机 | [项目特征] 1.名称:半球式摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:路灯杆上安装，高5米 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 5 |  | 531.95 | 2659.75
2 | 030501013001 | 视频监视器 | [项目特征] 1.名称:视频监视器 2.类别:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.附件要求:含全部相关配管附件 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 套 | 1 |  | 1819.03 | 1819.03
3 | 030501013002 | 矩阵主机 | [项目特征] 1.名称:矩阵主机 2.类别:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.插件安装 3.接信号线、电源线、地线 | 台 | 1 |  | 3918.22 | 3918.22
本页小计 | [7 empty] | 8397
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030501009001 | 无线网络信号发射装置 | [项目特征] 1.名称:无线网络信号发射装置 2.类别:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.功能调试要求:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 3078.73 | 3078.73
5 | 080608003001 | UPS不间断电源 1KW | [项目特征] 1.名称:UPS不间断电源 1KW 2.规格:1KW 3.型号:满足设计及规范要求 4.容量:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装、调测 2.附件安装 3.连接 4.运输 | 台 | 1 |  | 3077.78 | 3077.78
本页小计 | [7 empty] | 6156.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040504002004 | 电力手孔井 400mm*400mm*400mm | [项目特征] 1.名称:电力手孔井 400mm*400mm*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 4.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 5.井壁:满足设计及规范要求 6.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 7.井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 8.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 9.井圈材质及规格:满足设计及规范要求 10.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 11.防坠网:满足设计及规范要求 12.排水管:满足设计及规范要求 13.脚手架:满足设计及规范要求 14.模版:满足设计及规范要求 15.钢筋:满足设计及规范要求 16.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 4 |  | 527.7 | 2110.8
本页小计 | [7 empty] | 2110.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001002 | 电气配管 SC32（埋地） | [项目特征] 1.名称:电气配管 SC32 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 83.9 |  | 21.57 | 1809.72
8 | 030411001003 | 电气配管 SC40（埋地） | [项目特征] 1.名称:电气配管 SC40 2.材质:SC 3.规格:40 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 118.31 |  | 28.62 | 3386.03
本页小计 | [7 empty] | 5195.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411001004 | 电气配管 SC50（埋地） | [项目特征] 1.名称:电气配管 SC50 2.材质:SC 3.规格:50 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 43.06 |  | 34.98 | 1506.24
10 | 030408002001 | 控制电缆 ZR-KVV-3*1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:ZR-KVV-3*1.5 4.材质:满足设计及规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):满足设计及规范要求 7.地形:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 519.14 |  | 14.48 | 7517.15
本页小计 | [7 empty] | 9023.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030502005001 | 双绞线缆 CAT.6 | [项目特征] 1.名称:双绞线缆 2.规格: CAT.6 3.线缆对数:满足设计及规范要求 4.敷设方式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 519.14 |  | 5.35 | 2777.4
本页小计 | [7 empty] | 2777.4
合 计 | [7 empty] | 33660.85

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 651.15
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1084.73
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 107.77
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：监控工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 1843.65

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：监控工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 906.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3670.23
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3276.99
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 393.24
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4576.71

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：监控工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 23.5824 | 125 | 140 |  | 15 | 353.74
2 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.262 | 125 | 140 |  | 15 | 48.93
3 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 10.5653 | 135 | 151 |  | 16 | 169.04
4 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 2.2093 | 115 | 130 |  | 15 | 33.14
5 | 041503400 | 混凝土块 |  | m3 | 0.5222 | 450 | 225 |  | -225 | -117.5
6 | 360100810 | 混凝土井盖、井座 |  | 套 | 4.04 | 598.29 | 339.27 |  | -259.02 | -1046.44
7 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 0.406 | 247.57 | 258 |  | 10.43 | 4.23
8 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.2637 | 252 | 197 |  | -55 | -14.5
9 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0572 | 120 | 140 |  | 20 | 1.14
10 | QY | 汽油 |  | kg | 1.0192 | 6.75 | 9.77 |  | 3.02 | 3.08
| 合 计 | [8 empty] | -565.14

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:监控工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 电气配管 SC32（埋地） | 86.417 | m | 11.43 | 987.75
2 | 电气配管 SC40（埋地） | 121.8593 | m | 13.1 | 1596.36
3 | 电气配管 SC50（埋地） | 44.3518 | m | 17.91 | 794.34
4 | 双绞线缆 CAT.6 | 545.097 | m | 2.94 | 1602.59
5 | 控制电缆 ZR-KVV-3*1.5 | 526.9271 | m | 9.11 | 4800.31
6 | 半球式摄像机 | 5 | 台 | 336.75 | 1683.75
7 | 视频监视器 | 1 | 套 | 1769.91 | 1769.91
8 | 矩阵主机 | 1 | 套 | 3699.12 | 3699.12
9 | UPS不间断电源 1KW | 1 | 台 | 2506.64 | 2506.64
10 | 无线网络信号发射装置 | 1 | 套 | 2920.35 | 2920.35
| 合 计 |  |  |  | 22361.12