## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路灯工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 73650.11
1.1 | 土石方工程 | 3693.17
1.2 | 室外强电 | 69956.94
2 | 措施项目费 | 4508.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2414.77
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2091.37 |  | －
5 | 税金 | 8089.24 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 88,339.64
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：路灯工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 4508.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2414.77
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 216.62
措施项目费合计=1+2 |  | 4508.92

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040102002002 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开凿深度:满足设计及规范要求 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运输:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | m3 | 170.98 |  | 13.1 | 2239.84
2 | 040103001002 | 土石方回填方 | [项目特征] 1.填方粒径要求:根据设计要求验方后填入，并符合工程的质量规范要求 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.解小 2.场内运输 3.回填、压实 | m3 | 170.98 |  | 8.5 | 1453.33
室外强电
本页小计 | [7 empty] | 3693.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017001 | 路灯照明配电箱 15KW | [项目特征] 1.名称:路灯照明配电箱 15KW 2.型号:Pe=15kW Plmax=5kW Kx=1.0 Pjs=15kW Cosφ=0.9 Ijs=25.3A 3.材质:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.基础:满足设计及规范要求 6.附件:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 2713.61 | 2713.61
本页小计 | [7 empty] | 2713.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030412007001 | LED太阳能路灯（H=6m，140W） | [项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.型号:LED:1X140W 3.规格:H=6m 竖直杆安装,灯杆采用Q235钢，锥形杆(根径170mm,梢径60mm),壁厚≥4mm，臂长2m,仰角15°，LED路灯色温4000K,半截光型140W,光通量=14000lm，显色性:Ra≥70，IP65，配套自带太阳能系统 4.灯杆材质、规格:满足设计及规范要求 5.灯架形式及臂长:满足设计及规范要求 6.附件配置要求:满足设计及规范要求 7.灯杆形式(单、双):满足设计及规范要求 8.基础形式、砂浆配合比:满足设计及规范要求 9.钢筋:满足设计及规范要求 10.模板:满足设计及规范要求 11.预埋件:满足设计及规范要求 12.防雷:满足设计及规范要求 13.预埋管:满足设计及规范要求 14.接地要求:满足设计及规范要求 15.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子 6.补刷(喷)油漆 7.灯杆编号 8.接地 | 套 | 13 |  | 2095.17 | 27237.21
本页小计 | [7 empty] | 27237.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002003 | 电力手孔井 400mm*400mm*400mm | [项目特征] 1.名称:电力手孔井 400mm*400mm*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 4.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 5.井壁:满足设计及规范要求 6.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 7.井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 8.盖板材质、规格:满足设计及规范要求 9.井圈材质及规格:满足设计及规范要求 10.踏步材质、规格:满足设计及规范要求 11.防坠网:满足设计及规范要求 12.排水管:满足设计及规范要求 13.脚手架:满足设计及规范要求 14.模版:满足设计及规范要求 15.钢筋:满足设计及规范要求 16.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水 | 座 | 5 |  | 527.7 | 2638.5
本页小计 | [7 empty] | 2638.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线-40mm*4mm热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40mm*4mm 4.安装部位:室外 5.安装形式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 446 |  | 19.74 | 8804.04
5 | 030411001001 | 电气配管 SC32（埋地） | [项目特征] 1.名称:电气配管 SC32 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 653.47 |  | 21.57 | 14095.35
本页小计 | [7 empty] | 22899.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 567.31 |  | 20.11 | 11408.6
7 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJV-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式:配管敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:满足设计、规范、施工、验收要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 102.5 |  | 29.85 | 3059.63
本页小计 | [7 empty] | 14468.23
合 计 | [7 empty] | 73650.11

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：路灯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1877.53
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2414.77
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 216.62
合 计 |  |  |  |  | 4508.92
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2091.37
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 8089.24
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7222.54
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 866.7
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 10180.61

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040@2 | 土石方综合工 |  | 工日 | 1.4945 | 100 | 121 |  | 21 | 31.38
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 0.4051 | 120 | 140 |  | 20 | 8.1
3 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 3.727 | 120 | 140 |  | 20 | 74.54
4 | 000300080@1 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 3.2701 | 115 | 135 |  | 20 | 65.4
5 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 78.5535 | 125 | 140 |  | 15 | 1178.3
6 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 2.7616 | 115 | 130 |  | 15 | 41.42
7 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.1043 | 2957.26 | 3169.41 |  | 212.15 | 22.13
8 | 041503400 | 混凝土块 |  | m3 | 0.6528 | 450 | 225 |  | -225 | -146.88
9 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0183 | 1547.01 | 1750 |  | 202.99 | 3.71
10 | 350100011@1 | 复合模板 |  | m2 | 0.5034 | 23.93 | 46.02 |  | 22.09 | 11.12
11 | 360100810 | 混凝土井盖、井座 |  | 套 | 5.05 | 598.29 | 339.27 |  | -259.02 | -1308.05
12 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 0.5075 | 247.57 | 258 |  | 10.43 | 5.29
13 | 840201140@2 | 商品砼 | C20 | m3 | 9.5654 | 266.99 | 258 |  | -8.99 | -85.99
14 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 0.3296 | 252 | 197 |  | -55 | -18.13
15 | CY | 柴油 |  | kg | 11.7172 | 5.64 | 8.28 |  | 2.64 | 30.93
16 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 73.9588 | 5.64 | 8.28 |  | 2.64 | 195.25
17 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.315 | 120 | 140 |  | 20 | 26.3
18 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 3.0159 | 120 | 140 |  | 20 | 60.32
19 | QY | 汽油 |  | kg | 11.5122 | 6.75 | 9.77 |  | 3.02 | 34.77
| 合 计 | [8 empty] | 229.91

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:路灯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 电气配管 SC32（埋地） | 673.0741 | m | 11.43 | 7693.24
2 | 镀锌钢管 SC50 L=2500mm | 13.65 | 根 | 50 | 682.5
3 | PVC塑料管 φ50 | 20.67 | m | 4.6 | 95.08
4 | LED太阳能路灯（H=6m，140W） | 13.13 | 套 | 1442.48 | 18939.76
5 | 接地母线-40mm*4mm热镀锌扁钢 | 468.3 | m | 3.9 | 1826.37
6 | 电力电缆 ZR-YJV-3*4mm2 | 572.9831 | m | 14.82 | 8491.61
7 | 电力电缆 ZR-YJV-5*4mm2 | 103.525 | m | 23.7 | 2453.54
8 | 路灯照明配电箱 15KW | 1 | 台 | 2000 | 2000
9 | 土石方回填（回填压实系数≥0.9） | 170.98 | m3 | 8.5 | 1453.33
| 合 计 |  |  |  | 43635.43